Ventilator Standart 3-Loch,,

D=135mm;

Ausgang: 72 х 62 мм

Gewicht: 2,5 kg

Leistung: 62 Wt

Spanung: 230 V

Max Strom: 1,01 А